**Общая информация о многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул.Воскова, д.5**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Характеристика** |
| Адрес МКД | 197706, Санкт-Петербург, Курортный район, г.Сестрорецк, ул.Воскова, д.5 |
| Год постройки | 2007г. |
| Этажность | 23 |
| Количество квартир | 146 |
| Площадь жилых помещений | 10089,1 кв.м. |
| Площадь нежилых помещений | 2028 кв.м. |
| Уровень благоустройства | Водопровод, центральная канализация, центральное отопление от групповой котельной на газе, ванны с горячим водоснабжением, централизованное горячее водоснабжение, электроплиты, мусоропровод, лифты, радио, напряжение электросети 220вольт, антенна |
| Серия и тип постройки | Монолитно-кирпичные |
| Кадастровый номер | 78:38:0011103:5 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД | 1342,1 кв.м. |
| Конструктивные и технические параметры | Фундаменты: монолитный, железобетонный, ленточныйНаружные и внутренние капитальные стены: газобетонныеПерегородки: гипсолитовыеПерекрытия: железобетонные, монолитныеКрыша: рубероид на мастике по железобетонным плитамПолы: бетонныеПроемы оконные: металлопластикПроемы дверные: филенчатые, окрашеныВнутрен. отделка: штукатуркаНаружн. отделка: расшивка швов, облицовка силикатным кирпичомЦентр. отопление: от групповой котельной на газеВодопровод: от городской центральной сетиЭлектроосвещение: скрытая проводкаРадио: скрытая проводкаТелефон: открытая проводкаТелевидение: от коллективных антеннВанны с горячей водой: чугунныеГорячее водоснабжение: централизованноеЭлектроплиты: естьВентиляция: приточно-вытяжнаяГазоснабжение: отсутствуетМусоропровод: железобетонные стволыЛифты: пассажирские, грузовыеКанализация: сброс в городскую сеть |